*Anexa nr.1*

*la cererea #29 din 25.05.2023*

**Beneficiar: A.O. „Inițiativa Pozitivă”**

|  |
| --- |
| **Instalație de panouri foto-voltaice cu acoperiș inclinat** |
|  **Adresa: or. Anenii Noi.** Beriozchi, str. Păcii 94 - Beneficiarul este Persoana juridică- Locul de montaj al panourilor: acoperiș, 2 spații disponibile: țiglă metalica -unghi 25 în 2 ape si ardezie (sifer)/casa- Tipul rețelei existente - 220V si 380V- Puterea contractată cu operatorul de rețea - 60 KW |
|  **Puterea minimă**  | **8** | **kW** |
|  **Distanța aproximativă** | **50** | **km** |
|  **Faza:**  | **380** | **V** |
| **Nr.** | **Descriere** | **Putere (W)** | **Unitate de măsura** | **Cantitatea** | **Preț unitar** | **Total** |
| **1** |  **Invertor On-Grid**  |  | un. | 1 |  |  |
| **2** |  **Panouri solare** |  | un. | 16 |  |  |
| **3** |  **Manopera:** |  | un. | 1 |  |  |
|   | Servicii de proiectare a instalație foto-voltaice |  | un. | 1 |  |  |
|   | Sisteme de fixare kw (după necesitate) |  | un. |  |  |  |
|   | Materiale auxiliare (Contor, conectori sisteme foto-voltaice, țeavă gofrata metalica, panou de distribuție, cablu solar, automate, etc.) |  | un. | 1 |  |  |
|   | Servicii de montare sistemului foto-voltaic (conform cerințelor) |  | serv. |  |  |  |
|   | Darea în exploatare către furnizorul de energie electrica |  | serv. | 1 |  |  |
| **TOTAL inclusiv TVA** |  |