|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1)  |
|  |  |

|  |
| --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]* |

 |
| Numărul procedurii de achiziție nr.10 din 17.03.2025 |
| Denumirea procedurii de achiziție:  **Achiziționare produse parafarmaceutice** |
|  |  |  |  |
| **Cod CPV** |  | **Denumirea bunurilor** | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33100000- 1 |  | **Bunuri** |
| 1. | **Lotul 1 Prezervative masculine, clasice** |
| 1.1. | Prezervative masculine, clasice |  |  |  | Cerințe generale si de performanta - în conformitate cu specificațiile OMS/UNFPA (producătorul trebuie să se regăsească în lista producătorilor precalificați UNFPA) <https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Prequalification%20List%20for%20Male%20Condoms_02%20Dec%202024.pdf>Material, forma şi textura: cauciuc natural, suprafața netedă. Model: rezervor în capăt, lubrifiat cu fluid siliconic (exclus lubrefiant pe baza de ulei)Culoare : TranslucidMiros, parfum si aromă: Miros – neutru.Fără arome si parfumuriDimensiuni: Diametru: 53,0 mm +/- 2 mmLungimea: 180 mmGrosimea peretelui: Nu mai puțin de 0,06 mm, dar nu mai mult de 0,08 mmTermen de valabilitate minimum 36 luni de la data livrării către achizitorForma de prezentare si materiale de împachetare: - ambalajul individual si marcarea în conformitate cu cerințele OMS/UNFPA - împachetat individual, a câte: de la 1 – până la 150 unități în cutie |  | **Certificări****-** Certificat ISO 13485- Confirmarea de corespundere standardelor ISO 4074 (4074:2014)- Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Specificaţii tehnice (F4.2)**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

|  |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție nr.10 din 17.03.2025 |
| Denumirea procedurii de achiziție:  **Achiziționare produse parafarmaceutice** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma****fără****TVA** | **Suma****cu TVA** | **Termenul de****livrare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33100000- 1 | **Bunuri** |
| **Lotul 1 Prezervative masculine, clasice** |
| Prezervative masculine, clasice | Buc. | 8 947 |  |  |  |  | **Aprilie 2025** | **-** |
| **Total Lotul nr.1** |  |  |  |  |  |  | - | - |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_