*Anexa nr.1 - Formularul ofertei de preț*

*la Invitația de depunerea ofertelor #30 din 06.10.2025*

**OFERTĂ DE PREȚ**

**I. Date despre ofertant:**

Denumire / Nume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresă poștală: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Persoană responsabilă\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. II. Cost total al în lei moldovenești la cota TVA 0%:**

**Lotul nr.1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**III: Condiții financiare, de plată**: Plata va fi efectuată de către A.O. „Inițiativa Pozitivă” în lei moldovenești, prin transfer, în baza comenzilor.

**IV. Documente anexate:**

1)

2)

3)

**V. Valabilitatea ofertei comerciale:** Oferta comercială va fi valabilă pe perioada executării contractului.

**TERMENII SI CONDIȚIILE DE LIVRARE**

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.

Sursele de finanțare:

- Contract de finantare nr. CF/VM-IP/2025/86 din 31.01.2025.

**Furnizor/Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Prețul și termenul de livrare**

Furnizorul recunoaște că va fi de asemenea responsabil pentru:

1. Livrarea și prestarea serviciilor la adresele solicitate

**Lotul 1 Servicii de verificare tehnică a sistemului de răcire**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumire produs** | **Cant. (buc.)** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Preț unitar MDL****la cota TVA 0%** | **Suma totală MDL****la cota TVA 0%** | **Termen de livrare și instalare** | **Adresele de livrare și instalare** |
| **1.** | **Servicii de verificare tehnică a sistemului de răcire - aparate Vending** | 28 | Servicii de verificare tehnică a sistemului de răcire al aparatului Vending, care vor include:- Controlul vizual al instalației- Curățarea filtrelor si a componentelor- Verificarea elementelor de fixare ale unității frigorifice- Verificarea scurgerilor de agent frigorific, repararea după caz- Verificarea rulmenților motoarelor ventilatoarelor- Verificarea tensiunii curentului electric- Controlul firelor electrice si conexiunilor electrice- Verificarea termostatului și a senzorilor de temperatură- Testarea funcționării generale a sistemului de răcire după intervenție- Întocmirea raportului tehnic de verificare (cu recomandări privind eventuale reparații suplimentare)- Servicii de transport |  |  |  | Octombrie - Noiembrie 2025 | or. Orhei - 1or. Rezina - 1or. Cahul - 1or. Cantemir - 1or. Comrat - 1or. Bălți - 3or. Ungheni - 1or. Chișinău - 8or. Căușeni - 1or. Drochia - 1or. Florești - 1or. Rîșcani - 1or. Soroca - 1or. Tiraspol - 2or. Dubăsari - 1or. Bender - 1or. Rîbnița - 1or. Camenca - 1 |

***Notă: În cazul divergenților între prețul unitar şi prețul total, corecția se va face conform punctului (iii).***

1. **Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” îşi rezervă dreptul de a mări sau micșora cu până la 15% cantitatea de servicii specificate iniţial fără nici o modificare a prețurilor unitare în alți termeni și condiții.**
2. **Program de livrare:** Livrarea urmează să fie efectuată conform informației din tabel.
3. **Recepţia produselor:** se va face la destinaţia finală indicată, prin semnarea documentelor confirmative, actului de predare-primire de către reprezentantul autorizat al A.O. „Inițiativa Pozitivă”. Dacă produsul nu corespunde specificațiilor, cumpărătorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

**-** de a înlocui serviciile furnizate, sau

**-** de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificațiilor tehnice.

Furnizorul va transmite către A.O. „Inițiativa Pozitivă” documentele confimative:

**-** factura conform comenzii;

- raport;

**-** act predare - primire.

1. **Plățile:** plata va fi efectuată după cum urmează:

***- 100%*** din valoarea serviciilor prestate după semnarea documentelor confirmative a actului de recepție de către reprezentantul autorizat al. A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

**6. Ambalare (după caz):** furnizorul are obligația de a ambala produsele indicând tipul și cantitatea acestuia pe ambalaj, în așa mod ca acestea să facă faţă la manipularea în timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

1. **Defecte:** Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără nici un cost pentru A.O. „Inițiativa Pozitivă” în termen de 10 zile de la data anunțului.
2. **Neexecutare:** A.O. „Iniţiativa Pozitivă” poate anula contractul dacă Furnizorul nu pretează serviciile în conformitate cu termenii şi condițiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Beneficiar, fără a avea vreo obligație faţă de Furnizor.
3. **Termenii de executare a contractului: 31 Decembrie 2025.**

**Date despre companie:**

Denumirea Companiei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cod fiscal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Director: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Numele, Prenumele)

Date de contact (adresă; telefon; fax; e-mail) și rechizitele bancare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data ofertei: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Semnătura L.Ș.